## 汇总表
有机所实验室改造报价单
报价汇总表
序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 | 造价
一 | 直接费用合计 | 0 |  | 0
1.1 | 装饰装修工程 | 0 |  | 0
1.2 | 给排水工程 | 0 |  | 0
1.3 | 暖通工程 | 0 |  | 0
1.4 | 电气工程 | 0 |  | 0
1.5 | 弱电工程 | 0 |  | 0
1.6 | 自控工程 | 0 |  | 0
1.7 | 气体工程 | 0 |  | 0
1.8 | 家具工程 | 0 |  | 0
二 | 其他费用合计
2.1 | 其他费 | 0
三 | 综合管理费用合计
3.1 | 管理费 | 0
四 | 税金
4.1 | 建设工程增值税税金（9%） | 0
五 | 报价总计 | 0
六 | 优惠价
| 大写： | 0

## 装饰
装饰工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1、地面工程
1 | 原地面切槽 |  | 项 | 1 |  | 0
3 | 原地砖打磨 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 地面自流平 |  | m2 | 90 |  | 0
5 | 环氧 |  | m2 | 90 |  | 0
2、墙面工程
1 | 无机涂料 | 1、无机涂料一底二面(底漆干燥后再做面漆) 2、面层耐水腻子刮平,水砂皮打磨并清除浮灰 3、底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 80 |  | 0
2 | 彩钢板夹层回风箱 |  | 个 | 2 |  | 0
3 | 彩钢板 | 1、龙骨材料、种类、中距：铝型材、铝型材地槽 2、面层材料品种、规格、颜色:50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板 3、技术要求：耐火极限不低于规范要求 | m2 | 120 |  | 0
3、顶面工程
1 | 彩钢板吊顶 | 1、50mm厚手工双面玻镁岩棉彩钢板 2、中字铝合金隐型吊梁(定制异形件) 3、镀锌方形调节器与镀锌吊杆用8#法兰螺母连接 4、8#镀锌吊杆上部和膨胀螺栓连接(大于等于1.5米需做反向支撑) 5、8#膨胀螺栓与建筑楼板固定,膨胀螺栓长度≥50 | m2 | 90 |  | 0
4、门窗工程
1 | 风淋室 | 1、外尺寸: 1590W*1700D*2400H 2、不锈钢材质面层,双人双吹形式,红外线感应控制及光电感应互锁 3、1.2mm SUS304拉丝不锈钢 | 个 | 1 |  | 0
2 | 洁净钢质门(带观察窗) GM1221 | 1、门代号及洞口寸GM1221 1200*2100 2、观察窗：采用5mm双层中空玻璃 3、其他要求:单开门，配套五金 | 樘 | 2 |  | 0
3 | 传递窗 | 1、外尺寸: 600W*600D*600H 2、不带自净功能,内嵌式门,落地安装 3、1.2mm SUS304拉丝不锈钢 | 个 | 1 |  | 0
3 | 洁净钢质门(带观察窗) GM1021 | 1、门代号及洞口寸:GM1021 1000*2100 2、观察窗：采用5mm双层中空玻璃 3、其他要求:单开门，配套五金 | 樘 | 2 |  | 0
4 | 洁净观察窗 | 1、门代号及洞口寸:C3612 3600*1200 2、观察窗：不锈钢窗框,5mm双层钢化玻璃 3、其他要求:配套五金 | 樘 | 1 |  | 0
5、零星工程
1 | 彩钢板开洞 | 含所有规格 | 项 | 1 |  | 0
2 | 微压差计 | 不锈钢表盘，0~60pa | 个 | 2 |  | 0
3 | 细部彩钢板包封 | 50mm双面玻镁岩棉彩钢板包封 | m2 | 10 |  | 0
4 | 阴阳圆弧角 | 1、成品圆弧角 | m | 130 |  | 0
6、拆除
1 | 原吊顶拆除 | 吊顶拆除 | m2 | 90 |  | 0
| 原隔墙拆除 |  | m2 | 30 |  | 0
2 | 原地板拆除 |  | m2 | 90 |  | 0
3 | 原外窗拆除 | 原钢质门拆除 | 扇 | 3 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 给排水管道
深圳赛赋工艺工程
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
3、排水系统
1 | UPVC管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:upvc DE50 4.连接方式:承插粘接 | m | 13 |  | 0
2 | UPVC管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:upvc DE75 4.连接方式:承插粘接 | m | 20 |  | 0
8 | 钢支架制作安装 | 钢支架制作安装 | 项 | 1 |  | 0
9 | 原给水管道拆除 | 原排水管道拆除 | 项 | 1 |  | 0
10 | 穿墙、穿楼面开洞、套管 | 穿墙、穿楼面开洞、套管 | 项 | 1 |  | 0
4、给水系统
1 | PPR管 | PPR冷水管DE25 | M | 15 |  | 0
2 | PPR管 | PPR冷水管DE20 | M | 20 |  | 0
3 | 304不锈钢管 | 304不锈钢管DN20 | M | 10 |  | 0
5 | 阀门 | PPR球阀DE20, PN1.6MPa | 个 | 5 |  | 0
6 | 阀门 | 304不锈钢球阀DN20, PN1.6MPa | 个 | 1 |  | 0
7 | 阀门 | 不锈钢水龙头 | 个 | 2 |  | 0
8 | 管道标识 | 管道标识 | 项 | 1 |  | 0
9 | 钢支架制作安装 | 钢支架制作安装 | 项 | 1 |  | 0
10 | 原给水管道拆除 | 原给水管道拆除 | 项 | 1 |  | 0
11 | 穿墙、穿楼面开洞、套管 | 穿墙、穿楼面开洞、套管 | 项 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 暖通
暖通水工程量清单
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1、暖通设备部分
2 | 离心式排风机箱PF-109 | 风量：4000m3/h 功率：3kw 机外余压：200pa 电源：380V/50Hz | 台 | 1 |  | 0
3 | 直膨式新风机 | 风量：600m3/h 机外余压：200pa | 台 | 1 |  | 0
3 | 排风机 | 风量：600m3/h 功率： | 台 | 1 |  | 0
4 | 原风机盘管改造 |  | 台 | 2 |  | 0
22 | 风机净化单元FFU | 送风量：800m3/h 功率：0.2kw 电源：220V/50Hz | 台 | 8 |  | 0
68 | 高效过滤器送风口 | 槽高效H14,PAO测试口 | 个 | 2 |  | 0
5 | 减震器 | 减震器 | 项 | 1 |  | 0
6 | 设备底座 | 型钢 | 项 | 1 |  | 0
2、暖通风部分
1 | 镀锌风管制作安装 | 0.5mm 角钢法兰连接 | m2 | 70 |  | 0
2 | 镀锌风管制作安装 | 0.6mm 角钢法兰连接 | m2 | 20 |  | 0
3 | PVC风管 | Φ250 | m | 6 |  | 0
4 | 风管保温 | 橡塑保温，难燃B1级，厚度30mm | m2 | 90 |  | 0
5 | 止回阀 | 规格400*320 | 个 | 1 |  | 0
6 | 止回阀 | 规格250*200 | 个 | 3 |  | 0
7 | 手动对开多叶调节阀 | 蜗轮蜗杆式，规格250*200 | 个 | 3 |  | 0
8 | 手动对开多叶调节阀 | 蜗轮蜗杆式，规格200*200 | 个 | 6 |  | 0
9 | 方形散流器 | 规格面尺寸300*300 S1 | 个 | 2 |  | 0
10 | 门铰式百叶风口 (带阻尼层) | 规格200*500 H1 | 个 | 6 |  | 0
11 | 穿墙开洞及修补 | 含所有规格 | 项 | 1 |  | 0
12 | 穿墙套管制作安装 | 含所有规格 | 项 | 1 |  | 0
13 | 管道标识 | 含送回排风管道标识 | 项 | 1 |  | 0
14 | 系统调试 | 系统调试 | 项 | 1 |  | 0
3、VRV部分
1 | 原VRV室内机移位 | 原VRV室内机移位 | 台 | 2 |  | 0
6 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管 φ12.7 4.连接方式:承插粘接 | m | 15 |  | 0
7 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:铜管 φ9.53 4.连接方式:承插粘接 | m | 15 |  | 0
9 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:空调排水 3.材质、规格:pvc DN32 4.连接方式:承插粘接 | m | 15 |  | 0
23 | 管道冲洗，试压 | 安装完工后水试验 | 项 | 1 |  | 0
24 | 制冷剂 | 制冷剂 | 项 | 1 |  | 0
25 | 调试 | 系统调试 | 项 | 1 |  | 0
| 分项工程合计 |  |  |  |  | 0

## 电气
电气工程量清单
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x2.5 | m | 40 |  | 0
2 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x4 | m | 30 |  | 0
3 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 500 |  | 0
4 | 钢管 | KBG20 | m | 150 |  | 0
5 | 灯具 | 应急电源 | 个 | 2 |  | 0
6 | 灯具 | 洁净型LED黄光灯 | 个 | 15 |  | 0
7 | 开关 | 调速开关 | 个 | 8 |  | 0
8 | 开关 | 单联开关 10A | 个 | 2 |  | 0
9 | 开关 | 双联开关10A | 个 | 2 |  | 0
10 | 插座 | 单相二、三孔插座 10A | 个 | 20 |  | 0
11 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 40 |  | 0
12 | 系统调试 | - | 项 | 1 |  | 0
13 | 电机检查接线 |  | 项 | 1 |  | 0
14 | 墙面开槽及修复 |  | 项 | 1 |  | 0
15 | 原有电源箱改造 |  | 项 | 1 |  | 0
16 | 新增电源箱 |  | 台 | 1 |  | 0
| 分项工程合计 |  |  |  |  | 0

## 弱电
综合布线
序号 | 项目名称(中文） | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一、监控设备
1 | 1080P星光半球POE供电摄像机(H.265) | 台 | 2 |  | 0
4 | 交换机 | 台 | 1 |  | 0
11 | 显示器挂架 | 套 | 1 |  | 0 | 显示器挂墙
12 | 网线CAT5E | 项 | 1 |  | 0
14 | 系统调试 | 项 | 1 |  | 0
二、门禁设备
1 | 网络门禁双门控制器 | 个 | 2 |  | 0 | 中控门禁C3
2 | 门禁控制器集右控制箱及电源 | 套 | 2 |  | 0 | 定制
3 | 感应式读卡器 | 个 | 2 |  | 0 | KR702M
4 | 出门按钮 | 个 | 2 |  | 0 | 中控
5 | 单门电磁锁 | 套 | 2 |  | 0
7 | 门禁授权 | 套 | 2 |  | 0
8 | 门禁发卡器 | 套 | 1 |  | 0 | USB发卡器
9 | 门禁智能卡 | 张 | 20 |  | 0 | M1卡白卡
10 | 读卡器线 | 项 | 1 |  | 0 | Cat6
11 | 电锁线和门磁线 | 项 | 1 |  | 0 | Cat6
12 | 出门按钮线 | 项 | 1 |  | 0 | RVV 2X 0.5
13 | 标签 | 项 | 1 |  | 0
15 | 系统调试 | 项 | 1 |  | 0
三、桥架及管材
1 | 金属软管 | 米 | 50 |  | 0 | 16
2 | PVC管 | 米 | 50 |  | 0 | Φ25/Φ20
3 | 切割墙槽、修补 | 项 | 1 |  | 0
4 | 标签 | 项 | 1 |  | 0
5 | 辅件辅材 | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 自控
自控工程量清单
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1 | 系统箱体 | 箱体、变压器、继电器等附件 | 台 | 1 |  | 0
2 | 配线 | RVVP2x1.0 | m | 100 |  | 0
3 | 配线 | RVVP3x1.0 | m | 100 |  | 0
4 | 配线 | RVVP4x1.0 | m | 100 |  | 0
5 | 配管 | JDG20 | m | 50 |  | 0
6 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 气体
深圳赛赋工艺工程
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
3.气体管道
1 | 钢瓶支架 | pp材质 AB式绑带 | 个 | 4 |  | 0
2 | 钢瓶接头 | SUS316 G5/8RF | 套 | 4 |  | 0
3 | 单向阀 | SUS316 3000PSI | 只 | 4 |  | 0
4 | 高压软管 | SUS316 1米/根 | 根 | 4 |  | 0
5 | 双外丝 | SUS316 NPT-NPT | 只 | 4 |  | 0
6 | 转接头 | 1/4NPT转3/4管 | 个 | 4 |  | 0
7 | 截止阀 | SUS316L 3/4” | 个 | 4 |  | 0
8 | 不锈钢管 | SUS316L 3/4” BA精密管光亮退火 | 米 | 40 |  | 0
9 | 不锈钢管 | SUS316L 1/2” BA精密管光亮退火 | 米 | 30 |  | 0
10 | 不锈钢管 | SUS316L 1/4” BA精密管光亮退火 | 米 | 30 |  | 0
11 | 焊接三通 | SUS316L 3/4” | 个 | 4 |  | 0
12 | 焊接变径大小头 | SUS316L 1/2” *1/4 | 个 | 4 |  | 0
13 | 转接头 | SUS316L NPT-0D | 个 | 8 |  | 0
14 | 低压球阀 | SUS316 1/4 1000PSI 角体 | 个 | 8 |  | 0
15 | 二级减压器 | SUS316 0-1.0MPA | 个 | 4 |  | 0
16 | 终端转接头 | SUS316L 1/4外丝转1/4卡套 | 个 | 8 |  | 0
17 | 终端面板 | 二级阀用 | 个 | 4 |  | 0
18 | 末端转接头 | SUS316L 客户定制 | 个 | 8 |  | 0
19 | 报警器 | O2气体专用 声光报警 | 台 | 1 |  | 0
20 | 报警主机 | 220V 声光联动 | 台 | 1 |  | 0
21 | 管道标识 |  | 项 | 1 |  | 0
22 | 管道清洗、吹扫、去油、除污 |  | 项 | 1 |  | 0
23 | 管道系统调试 | 管道系统调试 | 项 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 家具工程
自控工程量清单
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1 | 通风橱 | 2000*850*2350 | 台 | 2 |  | 0
2 | 钢制实验边台 |  | m | 8 |  | 0
3 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 套 | 2 |  | 0
4 | 不锈钢中央台 |  | m | 5 |  | 0
5 | 不锈钢边台 | 1300*700*850 | 台 | 6 |  | 0
6 | 不锈钢货架 | 1000*500*1800 | 台 | 2 |  | 0
7 | 不锈钢中水槽+三口水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 |  | 0
8 | PP中水槽+三口水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 |  | 0
9 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 |  | 0
10 | 气瓶柜 |  | 套 | 2 |  | 0
11 | 滴水架 |  | 套 | 1 |  | 0
12 | 安装费 |  | 项 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 其他费用
其他费用清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
1、其他费
1 | 临时设施费 | 项 | 1 |  | 0
2 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |  | 0
3 | 二次搬运费 | 项 | 1 |  | 0
4 | 脚手架费 | 项 | 1 |  | 0
5 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  | 0
6 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 0
7 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  | 0
8 | 开荒保洁费 | 项 | 1 |  | 0
9 | 材料运输费 | 项 | 1 |  | 0
10 | 保险费 | 项 | 1 |  | 0
| 分项工程合计 |  |  |  | 0